www.iotech.dk
www.kaosenlared.net
[Speaker Notes: Theme created by Sakari Koivunen and Henrik Omma Released under the LGPL license.]

---
plan prezentacji
motywacja
próbkowanie
    - aliasing
    - próbkowanie pasmowe
    - próbkowanie „zagęszczające”
dyskretna transformata Fouriera
    - okna
    - przecieki
    - FFT
dynamiczne pomiary ADC
filtracja – następnym razem

---
motywacja
ZALETY CYFROWEGO PRZETWARZANIA SYGNAŁÓW
  - systemy cyfrowe są łatwiej rekonfigurowalne
  - funkcja przenoszenia nie zależna od wartości elementów dyskretnych	(np rezystancji , pojemności) a także od procesu technologicznego
  - można uzyskiwać funkcje przenoszenia bardzo trudne do uzyskania w technice analogowej
  - nowoczesne techniki układów scalonych coraz gorzej nadają sie dla układów analogowych
WADY
  - wymagany jest szybki, precyzyjny przetwornik analogowo cyfrowy
  - wymagana jest spora moc obliczeniowa

---
próbkowanie równomierne
próbkowanie – proces reprezentowania sygnału o czasie ciągłym za pomocą ciągu próbek pobieranych w dyskretnych chwilach czasu
ADC
size + 16 bold { x_i=x(t=i cdot %DELTA t )}
size + 16 bold { x(t)}
jak szybko należy próbkować żeby nie stracić informacji ?

---
aliasing
wstęp
próbkujemy sygnał w określonych
momentach, nie wiemy co się
dzieje pomiędzy nimi
musimy być pewni
jakie sygnały mamy
na wejściu !
size + 14 bold { sin left ( f right ) = sin left ( f + 2 %pi k right ) }
size + 14 bold { {} = sin left ( 2 %pi left ( f + k over {n t_s} right ) n t_s right ) }
size + 16 bold { m = k over n }
size + 16 bold { f = f + m cdot f_s }
size + 14 bold { x(n)= sin left ( 2 %pi f n t_s right ) }

---
aliasing
przykład
size + 12 bold { f_s = 6 }
size + 12 bold { f = 7 }
size + 12 bold { f' = f - f_s = 1 }
size + 12 bold { f=4 }
size + 12 bold { f'= f - f_s = -2 }
interesujące
nas pasmo
częstotliwości
size + 12 bold { -f_s/2 }
size + 12 bold { f_s/2 }
size + 12 bold { f_s }

---
aliasing
kryterium nyquista
widmo interesującego
nas sygnału
częstotliwość
-B
0
B
kryterium Nyquista
fs > 2B
B < fs/2
-fs
-fs/2
fs/2
fs
B > fs/2
-fs
fs/2
-fs/2
fs

---
aliasing
problem szumów
widmo szumu
widmo sygnału
widmo szumu
0
-B
-fs
-fs/2
fs
fs/2
aliasing szumu
aliasing sygnału
jak rozwiązać ten problem ?

---
aliasing
rozwiązanie problemu szumów
widmo
sygnału
pasmo
filtra
widmo
szumu
przefiltrowany
sygnał
ciągły
filtr
dolnoprzepustowy
(fg = B Hz)
przetwornik
ADC
sygnał
wejściowy
+szum
próbki
dyskretne

---
aliasing
próbkowanie pasmowe
widmo
sygnału
pasmo
filtra
widmo
szumu
przefiltrowany
sygnał
ciągły
   filtr
    pasmowy
przetwornik
ADC
sygnał
wejściowy
+szum
próbki
dyskretne

---
ekiwalentne próbkowanie
w dziedzinie czasu
size +16 bold {f_{s}=3MHz}
próbkowanie
jak próbkować żeby wyciągnąć najwięcej informacji ?

---
ekiwalentne próbkowanie
w dziedzinie czasu
size +16 bold {f_{s}=3MHz}
size +16 bold {f_{i}=1MHz}
size +16 bold {f_{i}=0.8MHz}

---
szum kwantyzacji

---
szum kwantyzacji
oszacowanie ilościowe
szum
sygnał - sinus o amplitudzie Vp
SNR - stosunek sygnału do szumu
prawdopodobieństwo
size +12 { {1 over q}}
size +12 bold{ q = {2 V_p} over {2^b}}
size +12 bold{ %sigma^2_{noise} = int_{-q/2}^{q/2} {1 over q} = q^2 over 12 = {V_p}^2 over {3 cdot 2 ^{2b}} }
size +12 { {-q/2}}
size +12 { q/2}
wartość
błędu
size +12 bold{ %sigma^2_{signal} = V_p^2 over 2}
size +12 {bold{ SNR }= 10 log_{10} left( %sigma^2_{signal} over %sigma^2_{noise}right ) = 10 log_{10} left( {V_p^2 over 2 } cdot { {3 cdot 2 ^{2b}} over {V_p}^2} right ) = bold {6.02 cdot b + 1.76 dB} }

---
transformata Fouriera
TRANSFORMATA FOURIERA jest procedurą matematyczną używaną do wyznaczenia zawartości poszczególnych sygnałów harmonicznych w analizowanym sygnale wejściowym
Transformata Fourier'a
size +16 {x(t) ~~ binom{drarrow}{ dlarrow } ~~ X( %omega) }
odwrotna transformata Fourier'a
podczas naszych zabaw będziemy rozkładać sygnał z dziedziny czasu na sinusoidalne składowe harmoniczne.

---
dyskretna transformata Fouriera
TRANSFORMATA FOURIERA dla sygnałów ciągłych
okres
size +16 {X(f) = int_0^T x(t) e^{-2 %pi j f t} dt }
zawartość harmonicznej o częstotliwości f
amplituda sygnału
w chwili t
TRANSFORMATA FOURIERA dla sygnałów dyskretnych
ilość próbek przypadająca na okres
zawartość m-tej harmonicznej
size +16 {X(m) = sum_{n=0}^{N-1} x(n) e^{-j 2 %pi n m / N} }
size +16 {f_m = m {f_s} over N }
amplituda
sygnału
w chwili n
size +12 {x(n) = x left ( t = n over f_s right )}

---
DFT – przykład 1
size +16 {f_s = 8 Hz}
próbkujemy z częstotliwością
sygnał wejściowy
size +16 {x(t) = sin (2 %pi t ) + 0.5 sin (2 cdot 2%pi t + 3/4 %pi)}

---
DFT – przykład 1
m=4
m=0
m=5
m=1
m=5
m=2
m=6
m=3

---
DFT – przykład 1
X(0) = 0 – 0j	|X(0)| = 0	kat = 0
X(1) = 0 – 4j	|X(0)| = 4	kat = -90
X(2) = 1.41 + 1.41 j	|X(0)| = 2	kat = 45
X(3) = 0 –0 j	|X(3)| = 0	kat = 0
X(4) = 0 –0 j	|X(4)| = 0	kat = 0
X(5) = 0 –0 j	|X(5)| = 0	kat = 0
X(6) = 1.41 – 1.41 j	|X(6)| = 2	kat = -45
X(7) = 0 + 4j	|X(7)| = 4	kat = 90

---
DFT – pierwsze wnioski
DFT jest symetryczne dla sygnałów ciągłych (wartości dla prążków m>N/2 są nadmiarowe)
  - amplitudy są jednakowe
  - fazy są przeciwne
DFT jest liniowe
amplitudy składowych wyjściowych DFT są wprost proporcjonalne do liczby próbek N. (aby otrzymać prawdziwe amplitudy należy podzielić wynik przez N)
wartości częstotliwości bazowych
zależą od częstotliwości próbkowania
i liczby próbek
  - rozdzielczość wynosi
size +16 {f_m = m {f_s} over N }
size +16 { {f_s} over N }

---
transformata Fouriera
w przykładzie :
size + 12 {sin_{50Hz} + 0.7 sin_{77.5Hz} + 0.3sin_{122Hz}}
size + 12 { N=1024}
WYCIEK!
size +12 {f_s=1024Hz}
size + 12 { f_k = 0,1,2,...,511 Hz}
size + 16 { f_k = k f_o = k 1 over { N %DELTA t}}

---
przecieki w TF
dla rzeczywistego przebiegu sinusoidalnego zawierającego k okresów w N punktowym sygnale wejściowym, wartości prążków są następujące :
size +12 { X(m) = {N over 2 } cdot {{sin[%pi (k - m )]} over {%pi(k-m)}} }
size + 12 {f_{%in} = 8Hz}
size + 12 {f_{%in} = 8.5Hz}
w przykładzie :
size + 12 {f_{%in} = 8.7Hz}
size + 12 { N=32}
size +12 {f_s=32Hz}
size + 12 { f_k = 0,1,2,...,15 Hz}

---
okna
„okienkowanie” zmniejsza przeciek TF przez zminimalizowanie listków bocznych poprzez „uciąglenie” sygnału na krańcach przedziału

---
okna (porównanie)
grubszy pierwszy listek
spadek listków bocznych

---
FFT
szybkie przekształcenie Fouriera
FFT = DFT
FFT to nic innego jak efektywna procedura wyznaczania DFT pod warunkiem ze N = 2^m
wszystkie właściwości DFT są słuszne dla FFT
złożoność (liczba mnożeń zespolonych):
  - DFT ~ N^2
  - FFT ~ N/2 log2(N)

---
FFT
szkic zasady działania
metoda „dziel i zwyciężaj”
DFT 2
DFT 4
DFT 8

---
pomiary dynamiczne ADC
sygnał wejściowy
generujemy N = 2^l próbek (u nas 16K)
na wejście podać sinusoide o amplitudzie „prawie” wysycającej wejście ADC (u nas około 1Vpp)
częstotliwość
  - musi być wielokrotnością częstotliwości bazowej (żeby miała własny prążek)
  - J powinno być względnie pierwsze z N
size +12 bold { f_i=J f_s over N}

---
pomiary dynamiczne ADC
sygnał wejściowy
ŹLE
size +12 bold {f_s = 5Hz}
size +12 bold {f_i = 1Hz}
DOBRZE
size +12 bold {f_i = 0.8Hz}

---
pomiary dynamiczne ADC
... a nasz setup
nowa sonda
różnicowa
w akcji

---
pomiary dynamiczne ADC
pierwsze wyniki

---
pomiary dynamiczne ADC
THD – total harmonic distortion
SINAD – signal to noise and distortion ratio
size +12 bold {THD=sum_{h=2}^{10} left lline X(h*f_i) right rline }
size +12 bold {THD_{proc}=sum_{h=2}^{10} left lline X(h*f_i) right rline over {left lline X(f_i) right rline} cdot 100 }
size +12 bold {THD_{proc}=20 cdot log_{10} left ( sum_{h=2}^{10} left lline X(h*f_i) right rline over {left lline X(f_i) right rline} right ) }
size +12 bold {SINAD= rms_{noise} over rms_{signal}=sqrt{ sum_{n=1}^{N-1, n <> i } left lline X(n) right rline ^2 } over {{left lline X(f_i) right rline} over {sqrt{2}}} }

---
co następnym razem ?
filtracja cyfrowa
  - transfomrata Z
  - filtry FIR
  - filtry IIR
  - metody projektowania filtrów
zajawka na przyszłość :
FILTR TRAPEZOIDALNY
size + 12 { e left ( x_{k-2} - x_{k-n_a-2} - x_{k-n_b-2} - x_{k-n_c-2} right)/n_a }

---
procesowanie sygnałów z sensora
filtr trapezoidalny

---
procesowanie sygnałów z sensora
filtr trapezoidalny
Ts=10ns
Ta=Tc=300ns
Tb=200ns

---
procesowanie sygnałów z sensora
filtr trapezoidalny
„prawdziwe”
impulsy
wyzwolenia
szumowe

---
plany na przyszłość
sprawdzić jak kwantyzacja (ilość bitów ADC) wpływa na przetwarzanie ?
wpływ częstotliwości próbkowania na jakość otrzymywanych wyników
lepiej próbkować z filtrem anty aliasingowym czy bez ?
porównać wyniki symulacji z pomiarami
zaimplementować sprzętowo

---
bibliografia
INTERNET
  - http://www.bores.com/courses/intro/
  - http://www.dspguide.com/
KSIĄŻKI
  - Lyons Richard - „Wprowadzenie Do Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów”
  - Stranneby Dag - „Cyfrowe przetwarzanie sygnałów - Metody, Algorytmy, Zastosowania”
  - Tomasz Zieliński - „Od teorii do cyfrowego przetwarzania sygnałów”
ARTYKUŁY
  - Jordanov, Knoll (...) - „Digital techniques for real-time pulse shaping in radiation measurements”
  - Cosimo Imperiale, Alessio Imperiale - „On nuclear spectrometry pulses digital shapin and processing”

---
filtracja
FILTRACJA – proces przetwarzania w dziedzinie czasu, powodujący zmiany w widmie (dziedzinie częstotliwości) sygnału wejściowego.
tradycyjnie filtry cyfrowe dzielimy na :
  - filtry o skończonej odpowiedzi impulsowej (FIR)
  - filtry o nieskończonej odpowiedzi impulsowej (IIR)

---
metody projektowania
IIR
  - metoda niezmienności odpowiedzi impulsowej
  - metoda dopasowanej transformaty Z
  - metoda transformacji biliniowej
  - metoda zer i biegunów
  - wprost z transformaty
FIR
  - metoda próbkowania w dziedzinie częstotliwości
  - metoda optymalizacji średnio kwadratowej
  - metoda aproksymacji Czebyszewa
  - metoda okien

---
transformata Fouriera
... a filtracja
FT
„filtracja”
kształtowanie widma
odwrotne
FT

---
prosty przykład filtracji
wprowadzenie
jak pozbyć się szumu ?
uśrednijmy N ostatnich
próbek
size + 8 {%OUT(i) = {sum_{i-n}^{i}%IN(i)} over n }

---
prosty przykład filtracji (2)
wynik
N=10
pomogło !

---
prosty przykład filtracji (3)
co sie stało ?
szum
wejściowy
transformata
Fouriera
z szumu
n=3
n=10

---
w stronę teorii
size + 16 { %delta(n)}
size + 16 { y(n)=h(n)}
size + 16 { h(n)}
size + 16 { %DELTA(e^{j %OMEGA})}
size + 16 { H(e^{j %OMEGA})}
size + 16 { Y(e^{j %OMEGA})}
size + 16 { h(n)}
size + 16 { x(n)}
size + 16 { y(n)}
size + 16 { X(e^{j %OMEGA})}
size + 16 { H(e^{j %OMEGA})}
size + 16 { Y(e^{j %OMEGA})}

---
ważne właściwości
układ jest nie zmienny w czasie
układ jest liniowy
sygnał x(n) może być
przedstawiony jako
suma przesuniętych impulsów
jednostkowych wziętych
z wagami x(k)
size + 16 { x(n) rightarrow y(n) drarrow x(n-n_0) rightarrow y(n-n_0) }
size + 16 { x(n) rightarrow y(n) drarrow x(n-n_0) rightarrow y(n-n_0) }
size + 16 { x(n) = sum_{k=-infinity}^{infinity} x(k) %delta(n-k)}

---
ważne właściwości
czyli odpowiedź na wymuszenie x(n) ma postać
size + 16 { y(n) = sum_{k=-infinity}^{infinity} h(k)x(n-k)}
size + 10 { x(n)* %delta(1)}
size + 10 { x(n)* %delta(1)}
SYGNAŁ
WYJŚCIOWY
size + 16 { y(n) = sum_{k=-infinity}^{infinity} h(k)x(n-k)}
size + 16 { h(n)}
size + 16 { y(n)}
size + 10 { x(n)* %delta(1)}
size + 10 { x(n)* %delta(2)}
SYGNAŁ
WEJŚCIOWY
size + 16 { x(n)}
size + 10 { x(n)* %delta(1)}
size + 10 { x(n)* %delta(3)}

---
schemat blokowy
dodajemy do układu sprzężenie zwrotne (wyjście zależy od stanu wejścia i wyjścia w stanach wcześniejszych)
blok oznacza opóźnienie o jedną próbkę
size + 16 { x(n-2)}
size + 16 { -a_3}
filtr FIR
sprzężenie zwrotne, filtr IIR
size + 16 { b_0}
size + 16 { x(n-1)}
size + 16 { y(n)}
size + 16 { b_1}
size + 16 { -a_1}
size + 16 { x(n-1)}
size + 16 { y(n-1)}
size + 16 { b_2}
size + 16 { -a_2}
size + 16 { x(n-2)}
size + 16 { y(n-2)}
size + 16 { b_3}
size + 16 { -a_3}
size + 16 { x(n-3)}
size + 16 { y(n-3)}

---
interpretacja częstotliwościowa
wejście
wyjście:
WNIOSEK : moduł liczby będzie decydował o zmianie amplitudy harmonicznego sygnału wyjściowego, faza liczby będzie decydowała o przesunięciu fazowym wnoszonym przez układ.
size + 16 { x(n) = e^{j %OMEGA n}}
size + 12 { %OMEGA = {2 %pi f} over f_s}
size + 16 { x(n) = e^{j %OMEGA n}}
size + 16 { y(n) = e^{j %OMEGA n} H(e^{j %OMEGA}) }
size + 12 { H(e^{j %OMEGA}) }
size + 12 { H(e^{j %OMEGA}) }

---
układy FIR
odpowiedź układu zależy tylko od sygnałów wejściowych
jeśli układ jest stabilny
size + 16 { y(n) = sum_{m=0}^{M} b_m x(n-m) }
size + 20 { M < infinity and b_m < infinity }
size + 16 { b_0}
size + 16 { x(n)}
size + 16 { y(n)}
size + 16 { b_1}
size + 16 { x(n-1)}
size + 16 { b_2}
size + 16 { x(n-2)}
size + 16 { b_3}
size + 16 { x(n-3)}

---
projektowanie filtra FIR
„namalować” H(n)
zrobić odwrotną TF
H(n) -> h(n)
zobaczyć co tak
naprawdę wyszło
zastosować okno żeby
poprawić parametry
zrobić jeszcze raz FFT
żeby zobaczyć co wyszło

---
układ IIR
odpowiedź układu zależy również od sygnałów wyjściowych (w chwilach poprzednich)
w ogólności układy IIR nie muszą być stabilne (mogą oscylować)
size + 16 { y(n) = sum_{m=0}^{M} b_m x(n-m) - sum_{k=1}^{N} a_k y(n-k) }
size + 16 { x(n)}
size + 16 { y(n)}
size + 16 { -a_1}
size + 16 { y(n-1)}
schemat układu
„czysto” IIR,
w praktyce
nie stosowany
size + 16 { -a_2}
size + 16 { y(n-2)}
size + 16 { -a_3}
size + 16 { y(n-3)}

---
transformata Z
definicja
z jest zmienna zespoloną (analogia s z Laplace'a)
przykład:
size + 16 { X(s) = int_{t=-infinity }^{infinity} x(t)e^{-st} dt}
size + 16 { X(z) = sum_{m=0 }^{N} x(n)z^{-n}}
size +11 {x(0)=1 ,x(1)=2,x(2)=3 ,x(3)=1 }
size +14 {X(z)=1 + 2z^{-1}+3z^{-2} + 1z^{-3}}

---
odwrotna transformata Z
zadaniem odwrotnej transformaty z jest wyznaczenie sygnału x(n) na podstawie jego transformaty X(z)
jest zegaroskrętnym konturem całkowania
w praktyce wystarczy odpowiednio zinterpretować współczynniki stojące przed odpowiednimi potęgami zmiennej z
ewentualnie rozłożyć na ułamki proste i skorzystać z tablic odwrotnych transformat
size + 16 { x(n) = 1 over {2 %pi j} lint_%GAMMA X(z) z^{n-1}dz }
size + 16 { %GAMMA }
size +14 {X(z)=1 + 2z^{-1}+3z^{-2} + 1z^{-3}}
size +11 {x(0)=1 ,x(1)=2,x(2)=3 ,x(3)=1 }

---
transformata Z dla układów
dyskretnych
równanie IIR
jego transformata Z
skąd transmitancja :
size + 16 { y(n) = sum_{m=0}^{M} b_m x(n-m) - sum_{k=1}^{N} a_k y(n-k) }
size + 16 { Y(z) = left [ sum_{m=0}^{M} b_m z^{-m} right ] X(z) - left [ sum_{k=1}^{N} a_k z^{-k} right ] Y(z)}
prawie
współczynniki
filtra
size + 12 { H(z) = {Y(z) } over {X(z)}= z^N over z^M cdot {{b_0 z^m + b_1 z^{m-1} + dotslow + b_M } over {a_0 z^N + a_1 z^{N-1} + dotslow + a_N }} ={} }
zera i bieguny
size + 12 { {} = z^{N-M} cdot {{b_0(z- z_1)(z- z_2) dotslow (z- z_M)} over {a_0(z- p_1)(z- p_2) dotslow (z- p_N)}} }

---
metoda zer i biegunów
pamiętamy iż
korzystając z podstawienia (Transformata Fouriera)
możemy zapisać
wnioski :
  - stawiając zero koło pulsacji zerujemy funkcje przenoszenia w tym punkcie
  - stawiając biegun dla jakiejś pulsacji wzmacniamy ją
size + 16 { y(n) = e^{j %OMEGA n} H(e^{j %OMEGA}) }
size + 16 { z = e^{j %OMEGA }}
size + 12 { H(e^{j %OMEGA}) = (e^{j %OMEGA})^{N-M} cdot {{b_0(e^{j %OMEGA}- z_1)(e^{j %OMEGA}- z_2) dotslow (e^{j %OMEGA}- z_M)} over {a_0(e^{j %OMEGA}- p_1)(e^{j %OMEGA}- p_2) dotslow (e^{j %OMEGA}- p_N)}} }
size + 12 { e^{j %OMEGA} }
size + 12 { e^{j %OMEGA} }

---
metoda „zer i biegunów”
wymagania :
  - sygnał użyteczny 10Hz - fs
  - zakłócenie 50 Hz - fz
  - częstotliwość próbkowania 1000Hz – f
zero – przy sygnale który chcemy tłumić
dodatkowo dodajemy identyczne zero sprzężone żeby filtr miał wsp. rzeczywiste
biegun przy sygnale który chcemy wzmacniać
transmitancja:
size + 12 { z_z=e^{j %OMEGA_z }=e^{j2 %pi {f_z/f_p}}=e^{j2 %pi {50/1000} = e^{j %pi/10}} }
size + 12 { p_s=0.98e^{j %OMEGA_s }=0.98e^{j2 %pi {f_s/f_p}}=e^{j2 %pi {10/1000} = e^{j %pi /50}} }
size + 12 { H(z)= { (1-z_z z^{-1}) (1-bar {z_z} z^{-1}) } over { (1-p_s z^{-1}) (1-bar {p_s} z^{-1}) } }
size + 12 { H(z)= { 1 - 1.902 z^{-1} + z^{-2} } over { 1 - 1.956 z^{-1} + 0.961z^{-2} } }

---
metoda „zer i biegunów”
zera
bieguny
1
-1.902
1.956
1
-0.961

---
procesowanie sygnałów z sensora
filtr trapezoidalny
sygnał z detektora jest postaci :
chcemy aby odpowiedź filtra była postaci
size + 16 { x(t)=e^{-{t over %tau_f }}}
size + 12 { y_1(t)=A over t_a t cdot bold {1} (0) }
size + 12 { y_2(t)= -{A over t_a} left( t-t_a right) cdot bold{1} (t_a)}
size + 12 { y_3(t)= -{A over t_a} left( t-t_b right) cdot bold{1} (t_b)}
size + 12 { y_4(t)= {A over t_a} left( t-t_c right) cdot bold{1} (t_c) }

---
porównanie FIR / IIR
FIR
IIR
właściwość
mała	duża
umiarkowana	mała
małe	duże
projektowana	gwarantowana
nie	tak
nie	tak
duża	bardzo
(można walczyc)	mała
trudna	łatwa
tak	tak
liczba mnożeń
złożoność układu sterowania
sprzętowe wymagania pamięci
stabilność
łatwość projektowania
liniowość fazy
wrażliwość na kwantyzacje
współczynników filtru
analiza wpływu szumu kwantyzacji
możliwość filtracji adaptacyjnej

---
interpretacja częstotliwościowa
dyskretne przekształcenie Fouriera
na wejście podajmy:
WNIOSEK : moduł liczby będzie decydował o zmianie amplitudy harmonicznego sygnału wyjściowego, faza liczby będzie decydowała o przesunięciu fazowym wnoszonym przez układ.
size + 16 { X(k) = 1 over N sum_{n=0}^{N-1} x(k) e^{-j {2 %pi} over N k n} ,k=0,1..N-1}
size + 16 { f_k = k f_o = k 1 over { N %DELTA t}}
size + 12 { %OMEGA = {2 %pi f} over f_s}
size + 16 { x(n) = e^{j %OMEGA n}}
size + 16 { y(n) = sum_{k=-infinity}^{infinity} h(k) x(n-k) = sum_{k=-infinity}^{infinity} h(k) e^{j %OMEGA (n-k)} }
size + 16 { y(n) = sum_{k=-infinity}^{infinity} h(k) x(n-k) = sum_{k=-infinity}^{infinity} h(k) e^{j %OMEGA (n-k)} }
size + 16 { {} = e^{j %OMEGA n} H(e^{j %OMEGA}) }
size + 12 { H(e^{j %OMEGA}) }
size + 12 { H(e^{j %OMEGA}) }