STATUS
POMIARÓW DYNAMICZNYCH
ADC
szymon.kulis@gmail.com

---
status
ZROBIONO
  - przygotowano setup
  - przygotowano software do analizy danych
  - sprawdzono podstawowe zależności
DO ZROBIENIA
  - wykonać systematyczne pomiary w funkcji :
    - prądy polaryzacji
    - napięcia referencyjne
    - napięcia zasilania

---
setup
parametry :
  - częstotliwość próbkowania
  - częstotliwość sygnału wejściowego
  - amplituda sygnału wejściowego
  - liczba próbek do zebrania (długośc FFT)
  - część napięć referencyjnych

---
analizy
analizy :
  - harmoniczne
  - SINAD (Signal to Noise And Distortion)
  - THD (Total harmonic distortion)
  - SNHR (Signal to Non Harmonic Ratio)
  - SFDR (Spurious-Free Dynamic Range)
zapisywane dane :
  - raw data
  - wyniki analiz
  - informacje o pomiarze (data, napięcia, itd)

---
w funkcji amplitudy wejściowej
fsampling = 1MHz
fin = 26 kHz

---
w funkcji częstotliwości próbkowania
amp = 1.0 (0dB)
fin = 1/10 fsampling

---
w funkcji częstotliwości
sygnału wejściowego
fsampling = 1MHz
amp = 1.0 (0dB)

---
skany „2D”
skan 2d (fsampling, fin)

---
wyniki
SINAD	134 LSB (42.5 dB)
SNHR	301 LSB (49.5 dB)
THD	150 LSB (43.5 dB)
SFDR	235 LSB (47.5 dB)
„sinad kwantyzacji”
  - 8 bit	-> 50 dB
  - 8.5 bita -> 53 dB (nasz przypadek, potwierdzone symulacja)
  - 9 bit	-> 56 dB

---
dyskusja
rozdzielić repozytoria dla danych i kodów źródłowych ?
analiza lokalnych magistrali (slow control)